| SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO Z FIYZKI NR 35 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOLEGIUM KARKONOWSKIE w Jeleniej Górze INSTYTUT TECHNIKI |  |  | Temat ćwiczenia: Analiza spektralna. (ćwiczenie nr 35) |  |
| Imię i nazwisko: |  |  | Data wykonania ćwiczenia: 12.4.2007 | Ocena: |
| Specjalizacja EiT | Semestr II | Grupa IV |  |  |

- Cel ćwiczenia

Wyznaczanie optycznych widm emisyjnych i absorpcyjnych oraz identyfikacja pierwiastka na podstawie znalezionych doświadczalnie długości fal linii widmowych tego pierwiastka.

- Wstęp teoretyczny

Widmo optyczne (spektrum) - to obraz uzyskany w wyniku rozszczepienia promieniowania polichromatycznego na składowe o różnych długościach fal.

Ze względu na sposób powstawania widma optyczne dzielimy na:	
- absorpcyjne,	
- emisyjne.

Widmo emisyjne jest to widmo światła emitowanego przez daną substancję, zaś absorpcyjne - pochłaniane , przy czym widma te są swoją odwrotnością (emisyjne przedstawiają się jako prążki/pasma/zakresy światła na ciemnym tle, zaś absorpcyjne to ciemne prążki/pasma/zakresy na tle widma ciągłego, przepuszczanego przez warstwę substancji).

Widmo złożone z barwnych, ostrych prążków jest to widmo emisyjne liniowe, każdy zaś prążek to linia widmowa. Każdej linii widmowej odpowiada określona długość fali, a więc wartość energii emitowanych fotonów. Powstanie linii widmowej związane jest ze strukturą atomu, który wyemitował dany kwant energii. Jak wiemy, energia w atomach jest skwantowana, tzn. przybiera jedynie ściśle określone wartości. W związku z tym przy wszelkich przejściach elektronu między orbitalami związane jest z wyemitowaniem lub zaabsorbowaniem określonego kwantu promieniowania, czyli fali elektromagnetycznej o ściśle określonej długości. Powodem emisji promieniowania może być np. wzbudzenie termiczne atomu, wskutek którego elektron przechodzi na wyższy poziom energetyczny, gdzie czas jakiś przebywa, po czym wraca na swe dawne miejsce, przy czym emituje nadmiar energii w postaci fali elektromagnetycznej (w zakresie okolic światła widzialnego).

Zgodnie z modelem budowy atomu, szerokość linii widmowej powinna być bliska zeru, ale w wyniku efektu Dopplera, wzajemnych oddziaływań międzyatomowych oraz innych czynników obserwuje się poszerzenie linii widmowej. Widmo liniowe jest charakterystyczne dla pojedynczych atomów gazów. Widmo światła emitowanego przez cząsteczki ma bardziej skomplikowaną strukturę - jest ono pasmowe tzn. składa się z układu kolorowych pasm, każde pasmo zaś z ciągu linii widmowych, w każdym paśmie zaś linie zbiegają się u jego brzegów, tworząc tzw. głowicę pasma. Ta potrójna struktura widma cząsteczkowego odpowiada potrójnej strukturze energetycznej cząsteczki. Energia cząsteczki składa się z: energii elektronów atomów cząsteczki, energii drgań atomów wewnątrz cząsteczki oraz energii rotacji cząsteczki jako całości. Energię całkowitą cząsteczki można opisać wzorem:

E=Eel + Eosc + Erot,	
gdzie:

E -	energia całkowita cząsteczki,	
Eel -	energia elektronów,	
Eosc - 	energia oscylacji, 	
Erot -	energia rotacji.

Każdy z tych rodzajów energii jest skwantowany, więc odpowiada mu odpowiednie widmo fal świetlnych odpowiadających swą energią poszczególnym kwantom energii. Spośród tych trzech rodzajów energii najmniejsza jest energia rotacyjna, jej widmo mieści się w zakresie dalekiej podczerwieni. Kolejny rodzaj energii, energia oscylacyjna ma kilkadziesiąt razy większe wartości, widmo zmian energii oscylacyjnej zawiera się w zakresie bliskiej podczerwieni. Największe zmiany energii powodowane są przez przejścia elektronów, widmo odpowiadające tym przejściom energetycznym znajduje się w zakresie widzialnym i nadfioletowym.

Ostatni typ widma emisyjnego to widmo ciągłe. Obserwuje się je podczas świecenia ciał stałych, ciekłych oraz mocno sprężonych gazów. Wskutek silnych oddziaływań międzyatomowych zachodzi tu poszerzenie linii widmowych w takim stopniu, że poszczególne linie widmowe nakładają się i zacierają.

Jak już wspomniałem powyżej, widma absorpcyjne są odwrotnością widm emisyjnych, związane są z pochłanianiem przez substancje kwantów energii, które zezwalają na przejście elektronu, zmianę rotacji lub oscylacji. Po pewnym czasie elektron lub cząsteczka wraca do swego stanu podstawowego i emituje ten kwant promieniowania, ale emisja zachodzi w dowolnym kierunku, tylko niewielka część jest zgodna z kierunkiem przechodzenia linii światła z zewnątrz, a poza tym po drodze może dojść do powtórnej absorbcji.

- Skalowanie spektroskopu.

Do skalowania spektroskopu posłużyło widmo emisyjne helu.

- Tabele pomiarowe

| Kolor linii | Natężenie | λ [nm] | Położenie [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| Fioletowa | Słabe | 447,15 | 18,5 |
| Niebieska | Średnie | 471,31 | 15 |
| Niebiesko – zielona | Słabe | 492,19 | 12,5 |
| Zielona | Średnie | 501,57 | 11,5 |
| Żółta | Bardzo silne | 587,56 | 5 |
| Czerwona | Średnie | 667,81 | 1,4 |
| Czerwona | Słabe | 706,72 | 0,2 |

Badanie transmisji filtrów

| kolor przedział | λ [nm] | Pomarańczowy | Czerwony | Zielony | Niebieski | Filtr interferencyjny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [%] |  |  |  |  |
| 1 | 690 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 660 | 100 | 70 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | 650 | 100 | 20 | 40 | 0 | 80 |
| 4 | 615 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 5 | 600 | 100 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 6 | 590 | 100 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 7 | 565 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 8 | 550 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 9 | 545 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 |
| 10 | 520 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 |
| 11 | 510 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 |
| 12 | 500 | 0 | 0 | 20 | 70 | 0 |
| 13 | 490 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 |
| 14 | 485 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 |
| 15 | 475 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |
| 16 | 470 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 17 | 455 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 18 | 450 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 19 | 445 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 20 | 440 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |

- Wnioski

Przeprowadzone ćwiczenie miało na celu: zapoznanie z zasadą budowy oraz działania spektroskopu, naukę skalowania spektroskopu, jak również obserwację widm emisyjnych i absorpcyjnych. Skalowanie spektroskopu w naszym przypadku polegało na obserwacji widma emisyjnego helu i przyporządkowaniu dzięki temu punktom na skali odpowiednich wartości długości fali. Jak się można domyślać wykres skalowania spektroskopu winien przedstawiać linię prostą, a nie krzywą jak to jest w naszym przypadku. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, z których najważniejsze to: błąd paralaksy i niedostateczna ostrość prążków widma emisyjnego. Jednakże wyżej wymienione błędy nie odgrywają znaczącej roli w tym ćwiczeniu, ponieważ pomiar spektroskopem był pomiarem subiektywnym i już z tego powodu do jego wyników musimy podchodzić z dużą rezerwą. W drugiej części ćwiczenia dyskusja błędów jest bezcelowa, gdyż nie posiadamy wzorców absorpcji. W charakterystyce filtru czerwonego zwraca uwagę silny, wręcz lawinowy przyrost transmisji w przedziale długości fali 600-660 nm, podczas gdy fale o mniejszych długościach są prawie całkowicie pochłaniane. Zjawisko to jest szeroko wykorzystywane w technice (np. piloty na podczerwień mają montowane czerwone filtry). W charakterystyce filtru zielonego warto zauważyć silny wzrost absorpcji dla fal o długościach 470-520 nm. Z identycznym zjawiskiem stykamy się u roślin, u których rolę zielonego filtru pełni chlorofil. Chlorofil a absorbuje światło fioletowe i czerwone, chlorofil b niebieskie i pomarańczowoczerwone. Natomiast filtr interferencyjny przepuszcza wyłącznie fale o długości 470, 545, 615 nm.