| SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO Z FIYZKI NR 34 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOLEGIUM KARKONOWSKIE w Jeleniej Górze INSTYTUT TECHNIKI |  |  | Temat ćwiczenia: Siatka dyfrakcyjna. (ćwiczenie nr 34) |  |
| Imię i nazwisko: |  |  | Data wykonania ćwiczenia: 29.3.2007 | Ocena: |
| Specjalizacja EiT | Semestr II | Grupa IV |  |  |

- Cel ćwiczenia

- Wyznaczenie stałej siatki dyfrakcyjnej.

- Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej.

- Wstęp teoretyczny

Spójna wiązka światła przechodząc przez dwie jednakowe szczeliny ulega na nich ugięciu, dając po przejściu przez szczelinę dwie fale spójne interferujące ze sobą. W wyniku interferencji otrzymuje się na ekranie umieszczonym w pewnej odległości za szczelinami jasne i ciemne prążki interferencyjne.

Siatka dyfrakcyjna jest powieleniem doświadczenia z dwiema szczelinami. Zasadnicza różnica polega na tym, że zamiast dwóch znajduje się znacznie więcej jednakowych, równoległych szczelin.

W wyniku powiększenia liczby szczelin w widmie dyfrakcyjnym na ekranie po obu stronach środkowego maksimum rzędu zerowego, maksima boczne stają się coraz węższe i jaśniejsze. Jest to związane z tym, że coraz większa liczba promieni bierze udział w interferencji. Zjawisko to nazywa się interferencją wielopromieniową. W takiej sytuacji nie można mówić o zlokalizowanym ciemnym minimum dyfrakcyjnym.

Niech fala świetlna pada na siatkę dyfrakcyjną. Ze środka każdej szczeliny prowadzimy normalną do promienia ugiętego na sąsiedniej szczelinie. Jeżeli d jest odległością między środkami każdej pary dwóch sąsiednich szczelin,  - kątem, jaki tworzy kierunek promienia ugiętego z normalną do powierzchni siatki,  - różnicą dróg między dwoma ugiętymi sąsiednimi promieniami, to tak jak w przypadku interferencji na dwóch szczelinach

sin = /d.

Fale przechodzące przez szczeliny będą w fazie i będą się wzmacniać wszędzie tam, gdzie

=n,

przy czym n = 0, ±1, ±2 - rząd widma, l - długość fali świetlnej.

Wobec tego położenie maksimów dane jest przez

d sin Q = nl.

Jest to równanie siatki dyfrakcyjnej.

III. Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej.

Nakładamy na oświetlacz jeden z filtrów interferencyjnych o nieznanej przepuszczalnej długości fali l. Po ustawieniu siatki dyfrakcyjnej w odległości x od ekranu należy zaobserwować na tle siatki obraz widma dyfrakcyjnego. Długość fali wyznaczamy z równania siatki dyfrakcyjnej wykorzystując stałą siatki dyfrakcyjnej:

d = (3,3 ± 0,1) μm

| n | Ln | Pn | x | yn=Ln+Pn2 | l |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |  | [nm] |  |
| 1 | 0,1000 | 0,1000 | 0,500 | 0,1000 | 647 | 97,25 |
| 2 | 0,2000 | 0,2000 | 0,500 | 0,2000 | 612 | 61,39 |
| 1 | 0,0750 | 0,0750 | 0,375 | 0,0750 | 647 | 97,25 |
| 2 | 0,1500 | 0,1500 | 0,375 | 0,1500 | 612 | 61,39 |
| 1 | 0,0600 | 0,0600 | 0,300 | 0,0600 | 647 | 97,25 |
| 2 | 0,1200 | 0,1200 | 0,300 | 0,1200 | 612 | 61,39 |
| 1 | 0,0450 | 0,0450 | 0,215 | 0,0450 | 647 | 97,25 |
| 2 | 0,0900 | 0,0900 | 0,215 | 0,0900 | 612 | 61,39 |
| 1 | 0,0325 | 0,0325 | 0,150 | 0,0325 | 647 | 97,25 |
| 2 | 0,0650 | 0,0650 | 0,150 | 0,0650 | 612 | 61,39 |
| 1 | 0,0250 | 0,0250 | 0,120 | 0,0250 | 647 | 97,25 |
| 2 | 0,0500 | 0,0500 | 0,120 | 0,0500 | 612 | 61,39 |
| Śr. |  |  |  |  | 629,5 | 79,32 |

λ=d⋅ynn⋅yn2+x2                         λ=3,3⋅0,10,12+0,52=647nm

Błąd obliczamy za pomocą różniczki logarytmicznej:

Δλ=λΔdd+Δynyn+Δxx             Δλ=6470,13,3+0,010,1+0,010,5=97,25nm

IV. Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej.

Aby wyznaczyć stałą siatki dyfrakcyjnej, należy wiązkę światła o znanej długości skierować prostopadle na siatkę dyfrakcyjną. Na ekranie po lewej i prawej stronie plamki centralnej obserwuje się plamki I i II rzędu dyfrakcji.

Z równania siatki dyfrakcyjnej wyznaczamy stałą siatki:

d=n⋅λ⋅x2+yn2yn

| n | Ln | Pn | x | yn=Ln+Pn2 | λ | d | ∆d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |  | [nm] | [μm] |  |
| 1 | 0,180 | 0,180 | 0,500 | 0,180 | 629,5 | 1,86 | 0,1 |
| 1 | 0,140 | 0,140 | 0,375 | 0,140 |  | 1,80 | 0,1 |
| 1 | 0,110 | 0,110 | 0,300 | 0,110 |  | 1,83 | 0,1 |
| 1 | 0,080 | 0,080 | 0,215 | 0,080 |  | 1,81 | 0,1 |
| 1 | 0,055 | 0,055 | 0,150 | 0,055 |  | 1,83 | 0,1 |
| 1 | 0,045 | 0,045 | 0,120 | 0,045 |  | 1,79 | 0,1 |
| Śr. |  |  |  |  |  | 1,82 | 0,1 |

d=629,5⋅0,52+0,1820,18=1858,5nm=1,86μm

Błąd obliczamy za pomocą różniczki logarytmicznej:

Δd=dΔλλ+Δxx+Δynyn

Δd=1,820,1629,5+0,010,5+0,010,18=27⋅10−9m

d = (1,82 ± 0,1)µm

V. Wnioski

Przeprowadzone pomiary nie do końca potwierdziły założenia teoretyczne. Obliczona długość fali nieznacznie odbiega od długości fali użytego światła, i równa się 629,5 nm. Błąd obliczony za pomocą różniczki logarytmicznej jest średnio znaczący i waha się w granicach 15%.

Obliczyliśmy również stałą drugiej siatki dyfrakcyjnej, która wynosi (1,82 ± 0,1)µm.